## РАБОТА  94

## ИЗУЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ

Колебательным контуром называется электрическая цепь, состоящая из катушки индуктивности L и конденсатора С (рис.1). Изменения силы тока I в катушке и заряда q на конденсаторе представляют собой свободные электрические колебания. В реальном контуре имеются потери энергии, в основном, выделяющиеся в виде джоулева тепла на сопротивлении катушки индуктивности и соединительных проводов R. Поэтому свободные колебания постепенно затухают.

По второму правилу Кирхгофа для замкнутого электрического контура, состоящего из индуктивности L, резистора R и конденсатора С, соединенных последовательно, имеем:

UL + UR + UС = 0,                                           (1)

где  – падения напряжения на индуктивности, резисторе и конденсаторе. Отсюда следуют дифференциальные уравнения свободных электрических колебаний заряда q и напряжения UC ≡ U на конденсаторе в виде:

и    .                     (2)

Величина  называется коэффициентом затухания,  = 1/  – временем релаксации, а 0 = 1/ собственной частотой колебательного контура.

Общее решение уравнений (2) представляет собой уравнение затухающих колебаний. Например, для U оно имеет вид (рис. 2):

.                                        (3)

Исследуем это решение при различных соотношениях между   и .

1.  – малое затухание контура. В контуре происходят свободные, затухающие колебания. Напряжение на конденсаторе изменяется по периодическому закону с убывающей амплитудой (рис. 2). Частота колебаний определяется выражением:

.                                           (4)

Для характеристики затухающих колебаний, наряду с коэффициентом затухания , вводят параметр  – логарифмический декремент затухания, который определяется как натуральный логарифм отношения двух последовательных значений амплитуд U0(t) и U0(t+Т), отстоящих друг от друга на период колебаний Т:

.                                        (5)

Для вычисления  применяются также следующие формулы:

и    ,                         (6)

где U0(t) и U0(t+NТ) – значения двух амплитуд, взятых через N периодов колебаний, а N0,5 – число колебаний, по истечении которых амплитуда уменьшается вдвое.

Рис. 1                                                      Рис. 2

Характеристикой качества колебательного контура является его добротность Q, которая по определению равна:

Q =                                                    (7)

Параметры затухания , ,  и Q связаны между собой взаимно однозначными соотношениями, например:

  Q =  Т = Т / 

или

Q =  Т = Т .                                         (8)

Таким образом, чем медленнее затухают колебания, тем выше добротность контура.

При слабом затухании колебания происходят на частоте, близкой к резонансной частоте, то есть  ≈ 0 = ,  и, следовательно,

.                                                 (9)

2.   ≈  – большое затухание контура. Вместо колебаний происходит апериодический процесс изменения заряда на конденсаторе и тока в цепи (рис. 3 и 4). Если в контуре, наблюдается только процесс разрядки конденсатора, то форма кривой U(t) имеет вид, представленный на рис. 4. Активное сопротивление контура, при котором наступает апериодический процесс, называется критическим RКР. Величина критического сопротивления находится из равенства  = :

RКР =.                                             (10)

Рис. 3                                          Рис. 4

Для возбуждения колебаний в исследуемом контуре и проведения измерений используется электронный осциллограф. Схема соединений представлена на рис. 5. Одиночные импульсы положительной полярности с выходного гнезда генератора импульсов "Выход ГИ", находящегося на правой боковой стенке осциллографа, подаются  на конденсатор С. Напряжение с конденсатора С поступает на вертикальный вход осциллографа "Вход y". Переменный резистор R и конденсатор переменной емкости С вводятся в колебательный контур для измерительных целей (изменение добротности и резонансной частоты). Они снабжены лимбами для снятия показаний.

Задание 1. Определение логарифмического декремента затухания колебаний и добротности контура.

- Подключить колебательный контур к осциллографу согласно приведенной схеме (рис. 5). Установить сопротивление R, равным нулю, и емкость конденсатора С – минимальной.

- Включить осциллограф. Поворачивая ручки осциллографа "усиление "y" и "синхронизация", получить на экране устойчивую картину затухающих колебаний.

- Измерить значения амплитуд двух колебаний, отстоящих на k периодов:  в мм (n и k – целые числа). Вычислить логарифмический декремент затухания и добротность контура по формулам:   и  Q = .

- Отсчитать по экрану осциллографа число колебаний N0,5, в течение которых амплитуда уменьшается в 2 раза. Вычислить  и Q по формулам:

и    .                        (11)

- Сравнить результаты, полученные в п.п. 3 и 4.

- Повторить измерения п.п. 3 и 4 для трех значений сопротивления R.

- Проделать упражнения п.п. 3, 4 и 5 для среднего и максимального значений емкости конденсатора С.

- Построить графики зависимостей:  Q = Q(R) и =(R). Объяснить полученные результаты.

Задание 2. Исследование свойств колебательного контура в критическом режиме.

- Получить на экране осциллографа изображение затухающих колебаний согласно пунктам 1 и 2 задания 1.

- В соответствии с применяемым способом возбуждения колебаний установление апериодического режима осуществляется посредством изменения активного сопротивления контура R. Постепенно вводя сопротивление контура, перевести колебания в апериодические. Признаком начала апериодического процесса служит отсутствие положительного выброса напряжения, следующего за спадающей кривой (рис. 3). Записать значение критического сопротивления RКР.

- Повторить измерения RКР при других значениях емкости контура С (всего 5 измерений).

- По формуле  вычислить величину индуктивности контура для каждого измеренного значения RКР и определить средний результат Lcp.

Рис. 5

Вопросы для подготовки.

- Свободные электрические колебания. Уравнение затухающих колебаний и его решение.

- Характеристики затухающих колебаний: коэффициент затухания, декремент и логарифмический декремент затухания, время релаксации.

- Добротность контура, физический смысл добротности, формулы добротности.

- Частные случаи свободных колебаний:

  - малое сопротивление контура,

  - большое сопротивление контура,

  - критический случай, критическое сопротивление.

- Графическое определение параметров затухания.

Литература: [1 – 5, работы 91, 92, 95 – 96].