# РАБОТА 81

## ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

## НА ОСИ ДЛИННОГО И КОРОТКОГО СОЛЕНОИДОВ

Магнитное поле – это особая форма существования материи, проявляющаяся в действии магнитного поля на тела, обладающие магнитным моментом, на движущиеся заряженные тела и проводники с током. Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля B. Физический смысл индукции магнитного поля, определенный согласно закону Ампера, заключается в силе, действующей на каждый метр бесконечно длинного прямолинейного проводника с током 1 A, расположенного перпендикулярно силовым линиям магнитного поля. Общий вид силовых линий индукции магнитного поля (линий вектора В), возникающего при протекании постоянного электрического тока I по виткам соленоида, показан на рис. 1. Внутри соленоида поле может считаться однородным, отступление от однородности наблюдается вблизи концов соленоида. Вне соленоида оно – не однородное и быстро ослабевает при удалении от концов соленоида.

Рис. 1                                                                                Рис. 2

Электрический ток соленоида, витки которого намотаны из тонкой проволоки вплотную друг к другу, эквивалентен системе круговых токов, имеющих общую ось (рис. 2). Расчетное выражение для модуля индукции магнитного поля B на оси соленоида конечной длины (короткого соленоида) имеет вид:

,                                                                      (1)

где 0 = ·–7 Гн/м – магнитная постоянная, n – число витков, приходящихся на единицу длины соленоида,  – сила электрического тока, 1 и 2 – углы между осью соленоида и радиус-векторами, проведенными из точки, расположенной на оси соленоида, к его концам.

Из выражения (1) следует, что величина B зависит от положения точки и геометрических размеров соленоида: длины l и диаметра d. Наибольшего значения модуль индукции достигает в точке, равноудаленной от концов соленоида. Соленоиды, имеющие одинаковое значение относительной длины  = l / d, называются подобными. Для длинного соленоида ( ≥ 25) можно принять, что 1 ≈ 0, 2 ≈  и, следовательно, выражение (1) упрощается к виду:

В =0 n I.                                                                                   (2)

На конце бесконечно длинного соленоида величина B равна:

В = (1/2)0 n I.                                                                               (3)

Формулами (2) и (3) можно пользоваться лишь для приближенных вычислений индукции магнитного поля в соленоиде конечной длины. В данной работе предлагается исследовать зависимость индукции магнитного поля от положения точки наблюдения на оси длинного и короткого соленоидов двумя способами, основанными на применении:

а) закона электромагнитной индукции и б) эффекта Холла.

Измерение индукции магнитного поля баллистическим гальванометром.

Схема измерительной установки показана на рис. 3. Здесь C – исследуемый длинный или короткий соленоид, G – баллистический гальванометр, Н – нормальная катушка, K1 и K2 – измерительные катушки, R – реостат, А – амперметр, I и II – переключатели. Измерительная катушка K1 закреплена неподвижно внутри нормальной катушки Н, а измерительная катушка K2 расположена внутри соленоида C и при помощи поводка вручную может быть перемещена вдоль его оси. Измерительные катушки K1 и K2 соединены последовательно при всех измерениях. Принцип действия баллистического гальванометра описан в работе 62. Параметры соленоидов указаны на рабочем месте.

Упражнение 1. Измерение индукции магнитного поля на оси длинного соленоида.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 3. Переключателем I включить нормальную катушку Н и установить реостатом R силу тока 0,4 A.

Рис. 3

- Коммутируя ток в цепи нормальной катушки переключателем II, определить баллистический отброс m1. Необходимо сделать 6 – 10 измерений (3 – 5 отбросов влево и 3 – 5 отбросов вправо). По результатам всех измерений вычислить среднее значение отброса  m1ср.

- Вычислить баллистическую постоянную C по формуле:

(Вб/мм),                                                                   (4)

где n1 – число витков на единицу длины нормальной катушки Н,  N1 – число витков измерительной катушки K1, S1 – площадь поперечного сечения нормальной катушки, I – сила тока в обмотке нормальной катушки

- Реостатом R установить силу тока 0,6 A и повторить действия, указанные в п.п. 2 и 3.

- Вычислить среднее значение C для данной цепи.

- Включить переключателем I исследуемый длинный соленоид C и реостатом R установить силу тока в интервале от 0,5 A до 0,6 A.

- Поместить измерительную катушку K2 вблизи середины соленоида. Изменяя направление силы тока переключателем II, определить баллистический отброс m2.

- Измерить величину баллистического отброса m2 и расстояние x через каждые 1 – 4 см. Для каждого положения измерительной катушки делать по 3 – 5 измерений. Вычислить средние значения отброса m2ср для каждого положения катушки K2 и подставить их в формулу:

,                                                                                    (5)

где S2 – площадь поперечного сечения и N2 – число витков катушки K2.

- Построить график зависимости В2 от x.

- По формулам (2) и (3) вычислить значения индукции магнитного поля В вблизи середины и у края соленоида и сравнить их с измеренными значениями В2.

Выполним первое задание:

Данные соленоида:

0=4π×10ˉ(Гн/м),   n1=24×10²(вит/м),     N1=1000(вит),       S1=1,6×10ˉ(м²),       N2=160(вит),        S2=2,5×10ˉ(м²).

Занесем данные в таблицу:

| J, A | m (в лево), cм | m (в право), см | m (среднее), см | C, ×10ˉ³ Вб/м | C ср, ×10ˉ³ Вб/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 16,5 | 16,6 | 17,1 | 2,26 | 2,33 |
|  | 18,6 | 16,4 |  |  |  |
|  | 18,7 | 16,3 |  |  |  |
| 0,5 | 20,2 | 20,0 | 20,1 | 2,40 |  |
|  | 20,1 | 20,0 |  |  |  |
|  | 20,0 | 20,3 |  |  |  |

Включаем исследуемый соленоид и заносим данные в таблицу:

| х, см | m2ср ,см | В2 , 10ˉ Тл |
| --- | --- | --- |
| 0 | 6,21 | 18,0 |
| 4 | 6,26 | 18,2 |
| 8 | 6,21 | 18,0 |
| 12 | 6,24 | 18,1 |
| 16 | 6,21 | 18,0 |
| 20 | 4,98 | 14,5 |
| 21 | 3,56 | 10,3 |
| 22 | 1,80 | 5,2 |
| 23 | 0,20 | 0,6 |

Построим график зависимости В2 от x:

Вычислим теперь индукцию поля вблизи середины и у края соленоида:

n=45×10² вит/м

Вблизи середины: B=34.5× 10ˉ (Тл)

Вблизи конца:      B=17.2× 10ˉ (Тл)

Упражнение 2. Измерение индукции магнитного поля на оси короткого соленоида.

- Заменить длинный соленоид коротким соленоидом (рис. 3), а измерительную катушку K2 – измерительной катушкой K3. Определить новое значение баллистической постоянной , так как сопротивление в цепи гальванометра изменилось. Для этого реостатом R установить силу тока 0,8 A, повторить действия, указанные в п. 2 упражнения 1, и вычислить  по формуле (4).

- Переключателем I включить короткий соленоид. Измерительную катушку K3 поместить вблизи одного из концов соленоида. Коммутируя переключателем II направление силы тока, определить баллистические отбросы гальванометра m3 и вычислить значения среднего отброса m3ср.

- Перемещая каждый раз измерительную катушку на 1 см от края к середине соленоида, повторить измерения вплоть до достижения противоположного конца соленоида.

- Вычислить значения В3 для каждого отброса m3ср по формуле:

,                                                                                   (6)

где N3 – число витков измерительной катушки K3, S3 – площадь поперечного сечения катушки K3. По результатам вычислений построить график зависимости В3 от x.

Вычислить по формулам (1), (2) и (3) значения B на концах и в середине соленоида и сравнить результаты этих расчетов с измеренными значениями В3.

Приложение. К выводу формулы (5):

Баллистический отброс m2 пропорционален изменению магнитного потока ΔΦ2:

Сm2 = ΔΦ2.

В свою очередь, магнитный поток через измерительную катушку K2 изменяется при коммутации тока в исследуемом соленоиде на величину:

ΔΦ2 = 2 N2 Φ2 = 2 N2 B2 S2.

Из этих двух выражений следует формула (5).

Выполним задание:

N3=200(вит), S3=19,5×10ˉ(м²).

Аналогично занесем данные в таблицу:

| х, см | M3ср ,см | В3 , 10ˉ Тл |
| --- | --- | --- |
| 0 | 16,28 | 48,35 |
| 1 | 17,58 | 52,21 |
| 2 | 18,81 | 55,87 |
| 3 | 19,21 | 57,05 |
| 4 | 19,16 | 57,80 |
| 5 | 19,52 | 58,00 |
| 6 | 19,48 | 57,86 |
| 7 | 19,10 | 56,73 |
| 8 | 18,41 | 54,67 |
| 9 | 17,05 | 50,63 |
| 10 | 15,16 | 45,03 |

Построим график зависимости В2 от x:

Вычислим теперь индукцию поля вблизи середины и у края соленоида:

n=11,1×10² (вит/м)

l=10 (см)

d=11 (см)

Вблизи середины: cosb1= 0.67, cosb2=-0.67, тогда B=74,7× 10ˉ (Тл)

Вблизи конца:        cosb1= 0,87, cosb2=0,87, тогда B=48,4× 10ˉ (Тл)